## приложение 1
Приложение 1
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена в 2024 году | Сумма, тенге
1 | Антимикробная разрезаемая пленка | Антимикробная разрезаемая стерильная, клейкая, прозрачная, антистатическая, антибликовая пленка с содержанием йодина, предназначены для создания стерильной области во время долгосрочных и кратскосрочных операций и защиты операционного поля от контаминации. Йодин обеспечивает непрерывное противомикробное действие во время хирургического вмешательства. Проницаемая для газа и влаги, но непроницаемая для жидкостей и бактерий, предотвращает скопления влаги под драпировкой. Пленка высокоадгезивная и надежно прилегает к краю раны в течение всего времени вмешательства, кроме того, правильно удерживает "шторы" вокруг площади разреза, сокращая таким образом использование других фиксирующих устройств. Эластичность, гибкость и прилегаемость пленки делают Euroderm идеально подходит для легкого применения даже в труднодоступных местах. Материал - полиуретан. Покрытие - йодин, не вызывает аллергию. Толщина - не более 30 микрон миллиметров. Клейкая основа - полиакрил + 2% повидон-йод. Эластичность (% по длине) - 300%. Растяжимость (% по длине) - 750%. Срок хранения - 5 лет с момента производства и стерилизации. Размер 60х52см | шт. | 150 | 7300 | 1095000
2 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха (одноразовые) | шт. | 6000 | 700 | 4200000
3 | Марля | Отбеленная марля – медицинская 100% хлопок применяемых при оперативных вмешательствах и перевязках, ширина 90 см на 1000 м. Ткань, применяемая в медицинских учреждениях, должна строго соответствовать ГОСТу. Так как марля предназначена для перевязок, она должна иметь определенные характеристики. Это должен быть легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый материал.Поверхностная плотность 36 г/м2 с допуском минус 5%. Марля менее плотная не подходит для медицинских целей.Массовая доля хлористых солей, %, не более 0.02% | м | 300000 | 180 | 54000000
4 | Повязка для фиксации катетеров | Наклейка дя фиксации катетера CHG с хлоргекс.8,5х1 1,5см, 25шт/кор, 4кор/ящ | шт. | 660 | 7593 | 5011380
5 | Шприц 50,0 | одноразовый 50мл | шт. | 45000 | 130 | 5850000
6 | Шприц Жане 150 мл о/р стер | Шприц Жане 150 мл о/р стер | шт. | 5000 | 610 | 3050000
7 | Шприцы 10,0 | шприцы одноразовые обьём 10,0 мл | шт. | 200000 | 28 | 5600000
8 | Шприцы 20,0 | шприцы одноразовые обьём 20,0 | шт. | 200000 | 40 | 8000000
9 | Шприцы 5,0 | шприцы одноразовые обьём 5,0 мл | шт. | 350000 | 21 | 7350000
10 | Аптечка для новорожденных | Аптечка матери и ребенка- содержит все необходимое для новорожденного ребенка. Что дает возможность найти в ней все, что нужно ребенку с первых дней жизни.Перечень вложений: руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземляре; буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре; водный термометр (1 штука); медицинский термометр (1 штука электронный); стерильный бинт (1 штука 5*10); слизеотсос для носовых путей (1 штука); крем детский (1 штука не менее 40 гр); мыло детское (не менее 100 гр, 1 штука);Ватные палочки гигиенические : Ножницы безопасные детские , с тупыми концами : Газоотводная трубочка для закапывания глазных ,назальных капель. антисептик для рук с дозатором(1 штука); оральные регидратационные соли - 2 упаковки; стерильная вата, 100 грамм | шт | 8000 | 2200 | 17600000
11 | Викрил фиолетовый M4 (1) 75см игла 1/2 40мм колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата(на внутренней и внешней области иглы). Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 4000 | 2275 | 9100000
12 | Викрил фиолетовый М5 (2) 75см игла 1/2 45 мм колющая | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность противЗолотистый стафилококк, эпидермальный стафилококк, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Групповая упаковка (коробка) содержит 36 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 4000 | 2271 | 9084000
13 | Проводник урологический нитиноловый c гидрофильным кончиком диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм) длина 150 см, форма кончика прямой. | Сердечник проводника из сплава никеля и титана обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ-покрытие облегчает проведение проводника. Гибкий кончик длиной 3 сантиметров с гидрофильным покрытием облегчает прохождение сужений и извитых участков мочеточника, позволяет огибать конкременты и преодолевать другие препятствия. Наличие частиц вольфрама в покрытии кончика обеспечивает его прекрасную визуализацию. Для работы в просвете гибкого уретроскопа предназначен проводник Dual-Flex с гибким проксимальным концом длиной 10 сантиметров. | шт | 20 | 55000 | 1100000
14 | Проводник урологический нитиноловый c гидрофильным кончиком диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм) длина 150 см, форма кончика прямой. | Сердечник проводника из сплава никеля и титана обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ-покрытие облегчает проведение проводника. Гибкий кончик длиной 3 сантиметров с гидрофильным покрытием облегчает прохождение сужений и извитых участков мочеточника, позволяет огибать конкременты и преодолевать другие препятствия. Наличие частиц вольфрама в покрытии кончика обеспечивает его прекрасную визуализацию. Для работы в просвете гибкого уретроскопа предназначен проводник Dual-Flex с гибким проксимальным концом длиной 10 сантиметров. | шт | 20 | 55000 | 1100000
15 | Проводник урологический нитиноловый Dual Flex с гидрофильным кончиком диаметр 0,038 дюйма (0,97 мм) длина 150 см, форма кончика прямой. | Сердечник проводника из сплава никеля и титана обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ-покрытие облегчает проведение проводника. Гибкий кончик длиной 5 сантиметров с гидрофильным покрытием облегчает прохождение сужений и извитых участков мочеточника, позволяет огибать конкременты и преодолевать другие препятствия. Наличие частиц вольфрама в покрытии кончика обеспечивает его прекрасную визуализацию. Для работы в просвете гибкого уретроскопа предназначен проводник Dual-Flex с гибким проксимальным концом длиной 10 сантиметров. | уп | 20 | 60000 | 1200000
16 | Датчик для измерения инвазивного кровяного давления, одноканальный | Датчик для измерения инвазивного кровяного давления, одноканальный. Диапазон рабочего давления: от -50 до +300 ммРтСт; Диапазон температуры: от 10 до 40 °С ;Температура хранения: -18С° до +50 °С ; Чувствительность:5.0V/V/ммРтСт±1%; Нелинейность и гистерезис: ±1.5% от значения / ±1ммРтСт; Сопротивление:350 Ом±10% (обычный многоразовый кабель монитора); Нулевое отклонение: менее, либо равно ±20ммРтСт; Нулевая тепловая погрешность: менее, либо равно ±0.3ммРтСт/°С ; Погрешность вывода: ±1ммРтСт за 8 часов после 20-ти секундного разогрева; Погрешность термо-чувствительности: менее, либо равно ±0.1%/°С ; Обычная частота:40Гц /стандартный комплект; более 200Гц /;только датчик; Воздействие дефибриллятора:выдерживает 5 кратный разряд мощностью 360 джоулей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки; Ток утечки: менее 2Апри 120В/60Гц; Избыточность давления:от-400 до +6000 ммРтСт; Ударопрочность: Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра; Чувствительность к свету: менее 1ммРтСтпри воздействии света яркостью3400°k В комплекте линии с трехходовым краником, колпачки (3шт). Срок службы: 168 часов. | шт | 700 | 10000 | 7000000
17 | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер | Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера). Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 7, 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 60см. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 800 | 9500 | 7600000
18 | Дыхательный контур реан. для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом d не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку d не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. Упаковка снабжена 1. тремя держателями -фиксаторами для шланга Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного щланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут устанавливаться на рельсе аппаратуры или фиксироваться на вертикальных поверхностях на "липучке". 2. Фильтр механический для дыхательных систем и кислородных концентраторов макс время использования до 168 часов Материалы: полипропилен, полиэтилен.Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. Коробка снабжена в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щётка, полимерная игла с раширителем – 1 шт ,фильтром на 168ч для защиты аппарата | шт | 500 | 19605 | 9802500
19 | Дыхательный фильтр серии с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ одно-разовый, нестерильный, размер | Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 150шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Коробка снабжена фильтром на 168ч для защиты аппарата | шт | 4000 | 785 | 3140000
20 | Безыгольный закрытый коннектор для использования с устройствами сосудистого доступа | Безыгольный закрытый коннектор для использования с устройствами сосудистого доступа: шприцами, 3-х ходовыми краниками, удлинительными линиями и катетерами. С коннектором инъекции, инфузии, заборы проб крови, подключения проходят без контакта внутривенного контура с окружающей средой. Имеет расщепляемую дезинфицируемую мембрану. ддолжно быть с мембраной коннектора который закрывается при отсоединении шприца или инфузионной линии, исключая риск воздушной эмболии. Отсутствует также аспирация крови на дистальном конце катетера при отключении шприца или инфузионной линии. Максимально способствует риску тромбоза, благодаря нейтральному току жидкости и отсутствию контакта с воздухом. Исключен риск травмирования иглой. Исключен контакт с кровью пациента. MRI- совместим. Не должен содержать латекс. Состав должен входить: поликарбонат, нержавеющая сталь, полиизопрен, силиконовое масло. Скорость потока - не более 105 мл/мин. Объем заполнения – 0.02 мл. Длина – 25.7 мм. Диаметр – 10 мм | шт | 500 | 1190 | 595000
21 | Инструмент для эвакуации органов и тканей | Инструменты для эвакуации органов и тканей с системой доставкой, диаметр штока- 10 мм. Инструмент состоит из опорного кольца (Ti-Ni), мешка(TPU), надетого на проволоку, ручка внутреннего корпуса (PC), ручка внешнего корпуса(PC). Мешок овальный с памятью формы, которая облегчает раскрытие после развертывания в полости тела и поддерживает его в полностью открытом положении. Размер мешка 154*118 мм, длина 130мм. Стерильный, одноразовый. | шт | 125 | 23000 | 2875000
22 | Инструмент для эвакуации органов и тканей | Инструменты для эвакуации органов и тканей с системой доставкой, диаметр штока- 10 мм. Инструмент состоит из опорного кольца (Ti-Ni), мешка(TPU), надетого на проволоку, ручка внутреннего корпуса (PC), ручка внешнего корпуса(PC). Мешок овальный с памятью формы, которая облегчает раскрытие после развертывания в полости тела и поддерживает его в полностью открытом положении. Размер мешка 92*82 мм, длина 80мм. Стерильный, одноразовый | шт | 200 | 23000 | 4600000
23 | Инструмент для эвакуации органов и тканей | Инструменты для эвакуации органов и тканей с системой доставкой, диаметр штока- 10 мм. Инструмент состоит из опорного кольца (Ti-Ni), мешка(TPU), надетого на проволоку, ручка внутреннего корпуса (PC), ручка внешнего корпуса(PC). Мешок овальный с памятью формы, которая облегчает раскрытие после развертывания в полости тела и поддерживает его в полностью открытом положении. Размер мешка 113*99 мм, длина 100мм Стерильный, одноразовый. | шт | 200 | 23000 | 4600000
24 | Инструмент лапароскопический | Инструмент электрохирургический. Лигированние/рассечение. Прямоугольный шток, длина 18см. Поворт штока на 180 градусов. Изгиб браншей 14 градусов. Ручное или педальное управление.Совместим только с электролигирующим генератором Valleylab серии LS 10 | шт | 40 | 349420 | 13976800
25 | Инструмент лапароскопический | Инструмент электрохирургический. Лигированние/рассечение, Длина электрода 16,5мм, общая длина инструмента 18,8см, изгиб браншей 28 градусов, контурированные концы для тупой диссекции.Ручное или педальное управление. Совместим только с электролигирующим генератором Valleylab серии LS 10 | шт | 15 | 320000 | 4800000
26 | Инструмент лапароскопический тупоконечный, диаметр 5мм, длина 37 см | Инструмент электрохиругический лапароскопический тупоконечный, диам. 5 мм,длина 37 см. Лигирование/рассечение, диаметр 5мм, длина 37см, поворот штока на 180 градусов, закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов, текстурированные бранши с керамическими ограничителями, ручное или педальное управление. Совместим только с электролигирующим генератором Valleylab серии LS 10 | шт | 25 | 345400 | 8635000
27 | Камера увлажнителя с ручным заполнением и двумя соединительными коннекторами 22м | Увлажнитель-камера увлажнения для увлажнителей F&P. Для активного подогрева и увлажнения газов, подаваемых пациенту в процессе искусственной вентиляции лёгких с ручным заполнением. Компрессионный объём (пустая камера) не более 400 мл, применима при давлении до 140см Н2О и потоке до 180л/мин. Прозрачный корпус - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления, с зажимом ручного заполнения. Материалы: полипропилен, полиэтилен, аллюминий.Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 30шт. Срок использования 7 дней. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 800 | 4076 | 3260800
28 | Канюля назальная (Носовая кислородная магистраль) | Шланг дыхательный - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для взрослых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,3 м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные прямые, продольно-армированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли.Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 20 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 6000 | 330 | 1980000
29 | Кассета к сшивающим линейным аппаратам | Кассета к одноразовым сшивающим линейным эндоскопическим аппаратам, 60 мм | шт | 80 | 66448 | 5315840
30 | Катетер Фоллея 16, 2-х ходовой | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, одноразовый, размеры: № 16 | шт | 10000 | 610 | 6100000
31 | Катетер Фоллея 18, 2-х ходовой | Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, одноразовый, размеры: № 18 | шт | 8000 | 610 | 4880000
32 | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 5/6, длина 70 см, экстра гладкий 223600 | Мочеточниковый катетер для диагностических и лечебных целей. Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цитоскопы с целью диагностики и лечения. Используются в следующих случаях: обтурация мочеточника различной этиологии, проведение ретроградной пиелографии, получение порции мочи из почечной лоханки для проведения анализов.Наконечник прямой цилиндрический, закрытого типа. Изготовлен из поливинилхлорида, экстра-гладкий. Рентгенконтрастный, градуировка в см. Красная/зеленая метка для определения правой/левой стороны. Встроенный переходник Luer-Lock. С мандреном. Размеры Ch 5/6, длина 70см, 1 дренажное отверстие. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 500 | 4400 | 2200000
33 | Центральный венозный катетер (для гемодиализа) многопросветный | Двухпросветный и Трехпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачки, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 12, 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 80 | 25000 | 2000000
34 | Клипсы Hemolok L для сосудов и тканей 5-13мм( В 1 упаковке - 14 картриджей; в 1 картридже - 6 клипс). WK544240 для имеющегося клипатора Hemolok | Клипсы Hemolok Lдля имеющегося клипатора Hemolok для лигирования сосудов и тканей. Размер 5-13 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. ( В 1 упаковке - 14 картриджей; в 1 картридже - 6 клипс). | уп | 30 | 150000 | 4500000
35 | Клипсы Hemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм ( В 1 упаковке - 14 картриджей; в 1 картридже - 6 клипс). WK544250 для имеющегося клипатора Hemolok | Клипсы Hemolok XLдля имеющегося клипатора Hemolok для лигирования сосудов и тканей. Размер 7-16 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. ( В 1 упаковке - 14 картриджей; в 1 картридже - 6 клипс). | уп | 30 | 150000 | 4500000
36 | Титановые клипсы , размер средне-большой, цвет зеленый, 6 шт.в картридже, стерильный | Легирующие титановые клипсы, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства.Титановые клипсы в упак 20 штук по 6 картриджей | уп | 10 | 110000 | 1100000
37 | Контур дыхательный для взрослых 1,6 м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8 м | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: РЕ, РР, LDPE, ТРЕ, без латекса. Упаковка снабжена 1. тремя держателями -фиксаторами для шланга Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного щланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут устанавливаться на рельсе аппаратуры или фиксироваться на вертикальных поверхностях на "липучке". 2. Фильтр механический для дыхательных систем и кислородных концентраторов макс время использования до 168 часов Материалы: полипропилен, полиэтилен.Упаковка индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): не менее 5 лет от даты изготовления. Коробка снабжена в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щётка, полимерная игла с раширителем – 1 шт | шт | 500 | 8780 | 4390000
38 | Контур дыхательный конфигурируемый | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 70 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. Коробка снабжена в комплекте с уходом за полостью рта: зубная ирригационно-аспирационная щётка, полимерная игла с раширителем – 1 шт | шт | 4000 | 1652 | 6608000
39 | Ларингеальная маска | Ларингеальная маска для обеспечения проходимости дыхательных путей. Классическая ларингеальная маска Solus для взрослых большая, размер 5 (более 70кг) с манжетой резистентной к закиси азота, анатомической формы с низкофрикционным концом, твердая задняя панель для облегченного введения маски, на воздуховоде маски информация: о размере маски, о массе пациента (определяет размер), о объёме шприца для надутия манжеты - от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 60см Н2О. Линия раздувания манжеты интегрирована в стенку воздуховода. Клапан-индикатор подкачивания и определения состояния манжеты снабжен депрессором красного цвета (цвет определяет тип маски) для выравнивания давления в манжете. Прозрачный воздуховод с жестким проксимальным коннектором 15М для подсоединения контура дыхательного имеет симметричные приливы мониторинга положения манжеты и не смещающей отстыковки контура. Материал: маска выполнена из имплантационного нетоксичного ПВХ, с манжетой резистивной к закиси азота. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 20шт. Срок стерильности (срок гарантии) 3года. от даты выпуска. | шт | 50 | 7899 | 394950
40 | Маски анестезиологические для взрослых | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых средняя, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 4. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 87 мм, длина не более 115.4 мм. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. .Упаковка снабжена маскодержатель В комплекте с маскодержателем с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями | шт | 1000 | 706 | 706000
41 | Маски анестезиологические для взрослых | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, для взрослых большая, анатомической формы, соединительный коннектор 22М, с мягкой манжетой оранжевого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ и фталатов. Размер 5. Размеры маски (по краю манжеты, наибольшие): ширина не более 92.8 мм, длина не более 123 мм. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая.Упаковка снабжена маскодержатель В комплекте с маскодержателем с четырьмя фиксирующими эластомерными перфорированными ремнями | шт | 1000 | 706 | 706000
42 | Моноквик с покрытием 75 см, №0 (3,5 метрик) | Моноквик с покрытием 75 см, №0 (3,5 метрик) | шт | 3000 | 2625 | 7875000
43 | Монокрил 1, 70 см, игла кол. 36 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и e-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 3000 | 2625 | 7875000
44 | Мочеприемник | Мочеприемник с Т-образным клапаном о/р 2000мл | шт | 15000 | 395 | 5925000
45 | Мочеточниковый стент , с центральным отверстием , Ch.6, 28 см 334741 | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана с гидрогелевым покрытием(перед установкой – намочить стент). . Разметка в сантиметрах по всей длине.Рентгеноконтрастный. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, с атравматичным наконечником открытого типа. Дренажные отверстия расположены по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 28см. Толкатель - изготовлен из полиуретана желтого цвета длиной 45см. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с неподвижным сердечником, гибким безопасным наконечником и жестким наконечником, длиной 150 см.Два фиксирующхй зажима. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 6 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | шт | 500 | 35000 | 17500000
46 | Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте | Игла Туохи G18 1.3 х 80мм, катетер с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями, коннектор катетера, направитель катетера, плоский эпидуральный фильтр, шприц «утрата сопротивления», самоклеящийся фиксатор фильтра, шприцы 2мл и 20мл, инъекционные иглы G 18,21,25 | шт | 600 | 8580 | 5148000
47 | Натронная известь канистра 5л, цветоиндикация (белый-фиолетовый) | Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла , для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2%, твердость 97%, сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. Срок годности (срок гарантии) не менее 5 лет от даты изготовления. | уп | 70 | 25000 | 1750000
48 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 2/0 (M3) колющая - taper point 1/2 circle HR 35mm 75сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2/0 M 3 иглы колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 35 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 35 mm длиной иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CЕ Certificate производителя. | шт | 3500 | 2000 | 7000000
49 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя), с покрытием USP 3/0 (M2) колющая - taper point 1/2 circle HR 25mm 75сm | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 3/0 M2 иглы колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 25 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 25 mm длиной иглы. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CЕ Certificate производителя. | шт | 2500 | 2000 | 5000000
50 | Одноразовый гемоперфузионный картридж | HA330 картриджи - сорбенты для подключения в контур экстракорпоральных методов детоксикации (гемодиализ, ГДФ) | шт | 20 | 303000 | 6060000
51 | Одноразовый картридж для циркулярного сшивающего степлера, 29 мм RCSC 29 | Картридж одноразовый, размер 32 мм для циркулярного многоразового степлера, для наложения анастомозов методами «конец-в-конец», «конец-в-бок» с титановыми скобами, расположенным в шахматном порядке, имеющие 2 концентрических кольца внутри одноразового картриджа (кассеты) со скобами. После формирования и закрытия скрепок, круглое лезвие автоматически срезает все излишки ткани, внутри шва, формируя циркулярное соустье. Количество скобок в картридже — не менее 28; размер разреза — 23 мм; высота незакрытых скоб — не более 5,00 мм; высота закрытых скоб — не более 2,00 мм. Цвет синий. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 15 | 155250 | 2328750
52 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 1 Fr | В состав набора входят: 1.Полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой длина 20см, 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1- переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером . 1 расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью извлекаемая после ввода катетера, Маркировка катетера через 1см черная маркировка дистального конца ,что позволяет убедиться в том что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению но быстро смягчается после остановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 20см | шт | 250 | 52000 | 13000000
53 | Периферически- вводимый центральный венозный катетер 2 Fr | В состав набора входят: 1.Полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой длина 30см, 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер ,1 шприц 3мл, 1- переходящая насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером . 1 расщепляющаяся игла -интродьюсер полностью извлекаемая после ввода катетера, Маркировка катетера через 1см черная маркировка дистального конца ,что позволяет убедиться в том что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению но быстро смягчается после остановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 30 см | шт | 150 | 52000 | 7800000
54 | Проводник урологический нитиноловый диаметр 0,038 дюйма, длина 150 см, форма кончика прямой, с закручивающим зажимом | Сердечник проводника из сплава никеля и титана квадратного сечения придает дополнительную жесткость, обеспечивает устойчивость к перегибам и отличную управляемость. Гладкое ПТФЭ- покрытие облегчает проведение проводника, а его окраска в виде чередующихся белых и синих полос, закрученных по спирали, улучшает визуализацию. Наличие специальной окраски позволяет использовать этот проводник в качестве страховочного и отличать его от рабочего проводника. Проводник имеет гибкий кончик длиной 3 сантиметра. Предназначен для использования как при уретроскопии, так и при чрескожном доступе. | шт | 100 | 55000 | 5500000
55 | Сетка проленовая | Полипропиленовая монофиламентная грыжевая сетка модель РММ, размер 6х11см, прямоугольной формы. Плетеная эластичная грыжевая сетка из чистой гомополимерной полипропиленовой монофиламентной нити. Диаметр нити не менее 0,15. Фабричный вес не более 60 г/м2. Толщина не более 0,55 мм. Прочность (Н) в зоне края сетки 230, прочность (Н) в направлении петельного ряда 230. Растяжимость (%) в зоне края сетки в направлении петельного ряда 70, растяжимость (%) в направлении петельного ряда 90. Прочность на разрыв (Н) 400. Пористость зависит от направления измерения и варьируется (мм) от 0,5 до 0,9 мм. Материал: полипропилен. Упаковка: индивидуальная, стерильная. Срок годности (срок гарантии): 4 года от даты изготовления. | шт | 100 | 35000 | 3500000
56 | Сетка проленовая | Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Квадратной формы. Размер 30х30 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование сетки, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, размер сетки, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Групповая упаковка содержит 1 штуку, герметична, предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 48 | 99900 | 4795200
57 | Сетка проленовая | Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Квадратной формы. Размер 15х15 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование сетки, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, размер сетки, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. | шт | 48 | 37000 | 1776000
58 | Жидкость для катетеров | Силкоспрей - универсальный силиконовый аэрозоль для смазки эластичных медицинских материалов. Объем баллона 500 мл. Стерильно. Применение: 1.Профилактика возможного сращения медицинских инструментов из каучука, латекса и пластических материало в со слизистой. 2.Профилактика возможного образования налёта и корки в месте соприкосновения медицинских материалов со слизистой. 3 Смазка эластичных медицинских материалов. | шт. | 50 | 12000 | 600000
59 | Т-образная трубка | для протезирования трахей №15 | шт | 10 | 163500 | 1635000
60 | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер | Трехпросветный Центральный Венозный Катетер, c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 7; 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032; 0,035 дюйм Х 60см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gaх6,35см; Тканевой расширитель; Шприц; мягкий и жесткий фиксаторы катетера, Колпачки. Возможность поставки катетеров с антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 800 | 6524 | 5219200
61 | Тропонин | Иммунологический тест на определение креатинкиназы МВ, Тропонина I, Миоглобина, натрийуротического в упаковке 25 шт | уп | 200 | 250000 | 50000000
62 | Удлинитель инфузионных насосов Luer-Losk длина 150 см | Удлинительная линия 150 см для безопасного переноса жидкости. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный удлинительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Изготовлен из прозрачной ПВХ трубки медицинского назначения устойчивого к перегибам, с соединением типа Луер Лок.Надежное соединение Луер Лок предотвращает случайное отсоединение. Устойчивы к давлению до 30 psi (2 бар). Внутренний диаметр трубки: 1,7 мм. Наружный диаметр трубки: 3,0 мм. Стерильная,однократного применения. Стерилизован этиленоксидом. | шт | 15000 | 338 | 5070000
63 | Шовный материал рассасывающий нить фиолетовая M3.5 (0) 90см игла таперкат с продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе колющие, 1/2 окружности, 40 мм, 12 штук в упаковке. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | шт | 2850 | 2200 | 6270000
64 | Шовный материал рассасывающий нить фиолетовая М2 (3/0) 70 см игла колющаяс продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе, 1/2 окружности, 26 мм. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (на внутренней и внешней области иглы).Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | шт | 3330 | 1700 | 5661000
65 | Шовный материал рассасывающий нить фиолетовый М3 (2/0) 70 см игла колющая с продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе, 1/2 окружности, 26 мм. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.(на внутренней и внешней области иглы). Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | шт | 3330 | 1700 | 5661000
66 | Шовный материал рассасывающий нить фиолетовая М1.5 (4/0) 70 см игла колющая с продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе, 1/2 окружности, 22 мм, 36 штук в упаковке. | Нить стерильная хирургическая в двойной стерильной упаковке. нить фиолетовая М1.5 (4/0) 70 см игла колющая с продольными насечами для лучшей фиксации в иглодержателе, 1/2 окружности, 22 мм, 36 штук в упаковке. | шт | 3500 | 1700 | 5950000
67 | Шовный материал рассасывающий нить фиолетовая М3 (3/0) 70см, игла 1/2 окруж, 26 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата (на внутренней и внешней области иглы).Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | шт | 350 | 1700 | 595000
68 | Шовный хирургический нерассасывающий материал Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, синия М2 (3/0) 90см две иглы 1/2 окружности 26мм. из сплава Эталлой с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе. | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. | шт. | 2770 | 2600 | 7202000
69 | Датчик для измерения инвазивного кровяного давления, одноканальный | Датчик для измерения инвазивного кровяного давления, одноканальный. Диапазон рабочего давления: от -50 до +300 ммРтСт; Диапазон температуры: от 10 до 40 °С ;Температура хранения: -18С° до +50 °С ; Чувствительность:5.0V/V/ммРтСт±1%; Нелинейность и гистерезис: ±1.5% от значения / ±1ммРтСт; Сопротивление:350 Ом±10% (обычный многоразовый кабель монитора); Нулевое отклонение: менее, либо равно ±20ммРтСт; Нулевая тепловая погрешность: менее, либо равно ±0.3ммРтСт/°С ; Погрешность вывода: ±1ммРтСт за 8 часов после 20-ти секундного разогрева; Погрешность термо-чувствительности: менее, либо равно ±0.1%/°С ; Обычная частота:40Гц /стандартный комплект; более 200Гц /;только датчик; Воздействие дефибриллятора:выдерживает 5 кратный разряд мощностью 360 джоулей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки; Ток утечки: менее 2Апри 120В/60Гц; Избыточность давления:от-400 до +6000 ммРтСт; Ударопрочность: Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра; Чувствительность к свету: менее 1ммРтСтпри воздействии света яркостью3400°k В комплекте линии с трехходовым краником, колпачки (3шт). Срок службы: 168 часов. | шт. | 200 | 10000 | 2000000
70 | система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю | система для новорожденных, предотвращающая тепло- и влагопотерю. Представляет из себя стерильный костюм, в который помещают новорожденного сразу после родов, при этом сохраняется легкий доступ для ухода. Особенности - двойной слой полиэтилена, который создает парниковый эффект и защищает от сквозняков, испарения амниотической жидкости - капюшон с утяжкой, позволяет максимально эффективно сохранить тепло головы и шеи - вспененный коврик, который предотвращает потерю тепла, стабилизирует положение младенца и помогает сохранить проходимость дыхательных путей Размерами для новорожденных от 1-2,5 кг, Размерами не менее 30*38 см и не более38*44 см | шт | 40 | 14900 | 596000
71 | Контур высокого потока 1,6 м неонатальный с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, линией контроля давления и эластомерными соединителями, диаметр 10 мм в комплекте с уходом за полостью рта | Контур высокого потока - для потоков более 4 л/мин. Контур с обогревом инспираторного канала. Материал шлангов полиэтилен низкой плотности высокого давления . Шланг вдоха комбинированный. Проксимальная часть шланга вдоха с проводом обогрева должна иметь внутренний диаметр 14,5 - 15,5 мм, длина проксимальной части шланга вдоха должна быть не менее 1,15 м. В проксимальную часть шланга вдоха со стороны аппарата вмонтирован Т-образный соединитель на камеру увлажнителя – соединение 22F на камеру, встроенный электрический разъём подключения адаптера для провода нагрева и порт с фиксированной заглушкой для температурного датчика. Установочный диаметр порта 7,6±0,1 мм. В конце проксимальной части шланга вдоха выполнен порт 7,6±0,1 мм для температурного датчика с фиксированной заглушкой. Порт должен быть выполнен на расстоянии 150±1 мм от окончания провода обогрева. Дистальная часть шланга вдоха должна иметь внутренний диаметр 9,5 – 10,5 мм, длина шланга не менее 0,39 м. Шланг может демонтироваться под схему вентиляции в кувезе. Инспираторный канал состоит из двух отрезков шланга длиной не менее 0,79 м и диаметром 9,5 – 10,5 мм. Отрезки шлангов инспираторного канала объединены на самогерметизирующемся разборном влагосборнике. Клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. на дистальном отрезке экспираторного шланга выполнен порт 7,6±0,1 мм с фиксированной заглушкой. Шланги гофрированные, комбинированные инспираторного и экспираторного канала объединены на угловом параллельном Y-образном соединителе: соединения 10М-10М на контур, 15F - на пациента. Соединение на пациента снабжено внутренней тест-заглушкой. На Y-образном соединителе выполнен порт 7,6±0,1 мм с фиксированной заглушкой, а также в него встроены линия мониторинга длиной не менее 1,4 м диаметром 6±1 мм с окончанием – стандартное соединение для трубок. Коннектор шланга инспираторного канала для соединения с аппаратом (размер 15М) снабжён съёмным эластомерным соединителем для соединений с патрубками аппарата с диаметром в диапазоне 9-11мм. В комплект контура входит дополнительный шланг для подключения камеры увлажнителя длиной не менее 0,49 м и диаметром 9,5 – 10,5 мм. Стыковочные коннекторы шланга 15М на аппарат и 22F на камеру. Дополнительный шланг снабжён съёмным эластомерным соединителем для соединений с патрубками аппарата с диаметром в диапазоне 9-11мм. Принадлежности: гофрированный шланг длиной не менее 110 мм диаметром 9,5 – 10,5 мм с соединительными коннекторами 15М и установленными съёмными эластомерными соединителями для соединений с патрубками аппарата с диаметром в диапазоне 9-11мм; трубка длиной не менее 0,3 м диаметром 6±1 мм с окончаниями – стандартное соединение для трубок; соединители 22М-22М/15F – 2 шт и 15M-8,5F – 1 шт. Шланги инспираторного и экспираторного канала имеют цветовую маркировку.Материалы, используемые при производстве контура и его элементов: PP, TPE, PVC, SS, LDPE, SB, ABS, PC.Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, в упаковочном ящике 12 шт.Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления.Коробка снабжена уходом за полостью рта | шт | 350 | 30000 | 10500000
72 | липидный фильтр для инфузионной терапии | Липидный фильтр 1,2 мкм предназначен для удаления воздуха и обеспечения эффективной фильтрации липидных растворов. С удлинительной трубкой 150 см, с антивозвратным клапаном и зажимом, для введения липидных растворов посретством шприцового насоса. Время использования: не более 96 часов. | шт | 500 | 17900 | 8950000
73 | эндотоксиновый фильтр для инфузионной терапии | Эндотоксиновый фильтр 0,22 мкм, со встроенной трубкой 23 см и зажимом. Предназначен для эффективной фильтрации вводимых растворов, для удаления микробных загрязнений, эндотоксинов, твердых частиц и воздуха.Время использования: не более 96 часо | шт | 500 | 13900 | 6950000
74 | Атенатив (антитромбин III) | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, 10 мл, №1 | фл | 100 | 87387.27 | 8738727
75 | Добутамин | раствор для инъекций 250 мг/20 мл | фл | 3500 | 2200 | 7700000
76 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | вода д/и - до 1 л, общее содержание аминокислот 60 г, общее содержание азота 9 г, титруемая кислотность 27-40 ммоль NaOH/л, рН 5.5-6.0, теоретическая осмолярность 531 мОсм/л по 100 мл | фл | 2500 | 7412.97 | 18532425
77 | Комплекс аминокислот для парентерального питания | Активные вещества: масло соевое (рафинированное) 60 г, триглицериды среднецепочечные 60 г, масло оливковое (рафинированное) 50 г, рыбий жир очищенный 30 г, энергетическая ценность 8.4 МДж/л (2000 ккал/л), теоретическая осмолярность 380 мОсм/кг Н2О, рН 7.5-9.0. Вспомогательные вещества: фосфолипиды яичного желтка - 12 г, глицерол (безводный) - 25 г, D,L-α-токоферол - 160-230 мг, натрия олеат - 300 мг, натрия гидроксид - q.s. до рН 8 (для коррекции pH), вода д/и - до 1000 мл. | фл | 1300 | 7435.1 | 9665630
78 | Норэпинефрин | раствор для инъекций 4 мг/4мл (битартрат) | фл | 3500 | 3253.35 | 11386725
79 | Колистиметат натрия | порошок для приготовл инф 2млн | фл | 800 | 9863.66 | 7890928
80 | Цефоперазон сульбактам | порошок для приготовления инф 2гр | фл | 2500 | 3122.62 | 7806550
81 | Набор реагентов к многофункциональному анализатору закрытого типа "Виктор", для скрининга беременных Бета-ХГЧ (96 определений) | Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Sm) метки, длины волн измерения – 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание). Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок), концентрационный диапазон измерения: 0-200 нг/мл. Отсутствие Hook эффекта до 2000 нг/мл.Флюоресценционный диапазон измерения: 0-80 000 импульсов, стандарты во флаконах, лиофиллизированные, 6 уровней, откалиброваны по международному стандарту ВОЗ №75/551 , процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов, тестируемых образцов не более 5% , аналитическая чувствительность < 0.2 нг/мл , воспроизводимость = 88-117% (ср.=102%) в пределах срока годности. Состав набора: стандарты, меченые Sm антитела к ХГЧ, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (1 шт) покрытые антителами к ХГЧ, сертификат контроля качества, условия хранения - +2+8С 96 определений. | набор | 100 | 209250 | 20925000
82 | Набор реагентов к многофункциональному анализатору закрытого типа "Виктор", для скрининга беременных РАРРА (96 определений) | Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основелантанидной (Eu) метки, длины волн измерения – 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание), измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок), концентрационный диапазон измерения: 0-2000 мЕд/л, флюоресценционный диапазон измерения: 0-2 800 000 импульсов • стандарты во флаконах, лиофиллизированные, 6 уровней, откалиброваны по международному стандарту ВОЗ IRP №78/610 для SP1. Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов, тестируемых образцов не более 7% , аналитическая чувствительность: < 5.0 мЕд/л • воспроизводимость - 81-96% (ср.=90%) в пределах срока годности. Состав набора: стандарты, меченые Eu антитела к ПАПП-А, меченые биотином антитела к ПАПП-А, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (1 шт) покрытые стрептавидином, сертификат контроля качества, условия хранения - +2+8С, срок годности 12 месяцев 96 определений. | набор | 100 | 319300 | 31930000
83 | Набор реагентов к многофункциональному анализатору закрытого типа "Виктор", для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ (960 определений) | Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM).Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив, 2 флакона На 960 определений по сухим пятнам крови Маркировка CE marked | набор | 15 | 774300 | 11614500
84 | Набор реагентов к многофункциональному анализатору закрытого типа "Виктор", для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ (960 определений), с бланками | Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Еu) метки . Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Еu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (10 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества, бланки для проб 1000 шт. Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) Плотность -186.3 (160-195) г/м Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 960 определений по сухим пятнам крови Маркировка CEmarked. | набор | 15 | 1138200 | 17073000
85 | Набор реагентов DELFIA Xpress Free hCG бета Delfia Xpress free hCGbeta (96 опредлений) для имеющегося аналдизатора DELFIA Xpress | Набор предназначен для количественного определения свободной бета­субъединицы человеческого гонадотропина (свободный бета-ХГЧ) в материнской сыворотке при помощи клинической рандомизированной скрининговой системы 6000 DELFIA® Xpress.Настоящий комплект предназначен для использования в одной из указанных ниже комбинаций: В первом триместре беременности: Свободный бета-ХГЧ + РАРР-А Свободный бета-ХГЧ + РАРР-А + NT (Затылочная полупрозрачность) Во втором триместре беременности: Свободный бета-ХГЧ + АФП Свободный бета-ХГЧ + АФП + uE3 Каждый набор DELFIA Xpress Free hCGB содержит реагенты для 96 анализов.Free hCGr.i Calibrators (Калибраторы свободного бета-ХГЧ) 6 пробирок (6 пробирок), лиофилизированные,Free hCGr.i Tracer (Раствор с меткой для свободного бета-ХГЧ): раствор с меткой для аnti-бета-ХГЧ-Еu (20 мкг/мл) (мышиный моноклональный) 3 пробирки, 0.5 мл (6 пробирок, 0.5 мл),Free hCGr.i Assay Buffer (Буфер для анализа свободного бета-ХГЧ) 3 пробирки, 3 мл (6 пробирок, 3 мл), Free hCGr.. Реп (Площадка для свободного бета-ХГЧ): Каждая аналитическая площадка содержит 12 лунок, поверхность которых покрыта антителами к свободному бета-ХГЧ (мышиный моноклональный) 8 шт.(6шт.) | набор | 48 | 195000 | 9360000
86 | Набор реагентов DELFIA Xpress PAPP-A DELFIA Xpress PAPP-A kit (96 опредлений) для имеющегося аналдизатора DELFIA Xpress | Набор предназначен для количественной оценки РАРР-А (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) в материнской сыворотке с использованием системы клинического рандомизированного скрининга 6000 DELFIA® Xpress. Набор рассчитан на использование в одной из комбинаций, описанных ниже, для скрининга в первом триместре беременности: РАРР-А + свободный бета-ХГЧ РАРР-А + свободный бета-ХГЧ + NT (затылочная полупрозрачность) .Содержит реагенты для 96 анализов.РАРР-А Calibrators 6 пробирок ,(РАРР-А калибраторы) (6 пробирок), лиофилизированные,РАРР-А Tracer: (Метка РАРР-А):3 пробирки, 0.5 мл, Метка анти-РАРР-А-Еu (20 мкг/мл) (моноклональный мышиный) 6 пробирок, 0.5 мл,РАРР-А Assay Buffer (Буфер для анализа РАРР-А)3 пробирки, 3 мл (6 пробирок, 3 мл), РАРР-А Реп: (Площадка РАРР-А): Каждая аналитическая площадка содержит 12 лунок, поверхность которых покрыта антителами к РАРР-А (моноклональный мышиный) 8 шт.(6шт) | набор | 59 | 195000 | 11505000
87 | Промывочный концентрат DELFIA Wash Concentrate (8*40 мл) (96 опредлений) для имеющегося аналдизатора DELFIA Xpress | 8 флаконов (40 мл) концентрата для промывки DELFIA Концентрат для промывки DELFIA представляет собой 25-кратную концентрацию забуференного (рН 7,8) солевого раствора Tris-HCI с Tween 20. В качестве консерванта содержит Germall 111. Хранить при температуре +2-+8 °С до истечения срока годности, указанного на этикетке флакона. | набор | 12 | 60000 | 720000
88 | Индуктор (8*30 мл) Delfia Inducer (8x30ml) для имеющегося аналдизатора DELFIA Xpress | Индуктор DELFIA представляет собой готовый к использованию раствор с Triton® X-100, глицином, соляной кислотой и хелаторами (0 %). кислотой и хелаторами (0,1%). DELFIA Inducer содержит 0,2% Triton® X-100. 8 флаконов по 30 мл | набор | 12 | 60000 | 720000
89 | Линза интраокулярная гидрофильная акриловая асферическая и с желтым фильтром. | Асферичная, интраокулярная стерильная, гидрофильная,акриловая,складная, цельная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза линза, с поглощением УФ-излучения и биосовместимым материалом. Интраокулярная линза (ИОЛ) SIDA-LENS это линза (содержание воды 26%), фильтрующая ультрафиолетовый свет, которая имплантируется в заднюю камеру глаза. Основные параметры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Рефракционный индекс: 1,46 Угол наклона гаптики: 5 o А константа: 118,0 Диапазон диоптрий: От -10,0 до +40,0 шаг 1 и 0,5 Поставляется с картриджем "С" по типу Монарх | шт | 400 | 20000 | 8000000
90 | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации Мультифокальная оптика | Мультифокальная оптика, монолитная, гидрофильная, асферическая, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью безаберрационной коррекции рефракции и коррекции пресбиопии Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона Пропускание УФ-уровень отсечки УФ 10%-380нм АББЕ 56 Показатель преломления 1,46 А константа для оптической биометрии SRK/T: 118,6 А константа для контактной биометрии : 118,0 Форма оптики-биконвекс Угол наклона гаптики-0 o Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 o Глубина передней камеры: 5,32 Асферичность- безаберрационная поверхность Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Диапазон : линзы-от 0,0 D до +30D (шаг 0,5D), Трифокальная дифракционная,+3,5D (ближнее) и 1,75 D (промежуточное) Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o Введение линзы-плунжер для одной руки | шт | 30 | 310000 | 9300000
91 | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации Торическая оптика. | Торическая гидрофильная линза, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью безаберрационной коррекции рефракции и коррекции астигматизма. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона АББЕ 56 Показатель преломления 1,46 А константа: 118,6 Угол наклона гаптики-0 o Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 o Глубина передней камеры: 5,32 Асферичность- задняя асферическая безаберрационная поверхность Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Диапазон : линзы-от +8D до +30D (шаг 0,5D), Цилиндры- от +1D до +6D (шаг 0,5D) Под заказ: линзы-от -9D до +34,5D (шаг 0,5D), Цилиндры- от +1D до +11D (шаг 0,5D) Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o Введение линзы-плунжер для одной руки | шт | 30 | 190000 | 5700000
92 | Линза интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой | Состав и описание изделия: Линза интраокулярная асферическая с улучшенной оптикой является моноблочными акриловыми линзами с ультрафиолетовым фильтром. Тип: Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11.0 мм от 0.0 до 15.0 Д, 10.7 мм от 15.5 до 22.0 Д, 10.5 мм от 22.5 до 30.0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6.2 мм от -00.00 до +10.00 dpt, 6.0 мм от +10,00 до +30.00 dpt, Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части: Двояковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция гаптической части: Моноблок, однокомпонентная, средняя ангуляция 0º; Толщина гаптики, мм: 0,30; Угол крепления гаптики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: -0,0 – 30,0, От -0.0 до +9.0 с шагом 1.0 Д, От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д; Задний барьерный квадратный край 360° для достижения оптимальной эффективности профилактики ПЗК. Иммерсионное А-сканирование или ИОЛ Мастер A-Константа SRK/T: 118.5 ACD: 5.26 Хирургический фактор: 1.51 Константа Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191 Аппланационное А-сканирование А-Константа: 118.0 ACD: 4.96 Хирургический фактор: 1.22 Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4.96 мм; Тип упаковки: Стеклянный флакон. Асферическая линза с усовершенствованной оптикой устраняет сферических аберраций и улучшает контрастную чувствительность. Линза изготовлена из гидрофильного акрила, который делает её намного устойчивее к возможным повреждениям во время процедур на YAG-лазере. Гидрофильный акрил более биосовместим при воспалении. Гидрофильный акрил менее склонен к биологическому загрязнению и имеет более низкие степени эндофтальмолита благодаря низкой степени залипания на ранней стадии и бактериальной плотности. Область применения: Линза интраокулярные асферические с улучшенной оптикой применяется в офтальмологии, обеспечивает примерно одну диоптрию монокулярной аккомодации, которая позволяет видеть без очков на ближнее, промежуточное и дальнее расстояния. Линзы предназначены для одноразового использования. Заднекамерная ИОЛ показана к применению для коррекции зрения у взрослых пациентов путем имплантации в глаз после удаления катаракты экстракапсулярным методом. Линза разработана для имплантации в капсульную сумку после удаления катаракты экстракапсулярным методом. Особенное устройство гаптики(Четырехточечная фиксация для достижения стабильности и центрации.) Если специальные выступына гаптике расположены вверху справа и внизу слева, то Вы видите переднюю (anterior) сторону линзы В комплект: включены инжектор и картридж для имплантации ) должны использоваться с асферическими ИОЛ диоптрийностью от -0,0 до + 30,0 диоптрий. Материал: Медицинского назначения, 30 мл, литой катанный материал из сополимера полиэтилена и терефталата, снаружи (литая сторона) материала прокрыт силиконовой эмульсией (1,5% - 3,5%). Длина 7,440" +/- 0,030" Ширина: 3,563" +/- 0,030" Глубина: 1,562"+/-0,030" Ширина риски: 0,5" +/- 0,031" Минимальная толщина риски = 0,016’’ Минимальная толщина стенки = 0,004" | шт | 150 | 25000 | 3750000
93 | Офтальмологический вискоэластичный раствор из гидроксипропилметилцеллюлозы 2.0% стерильный, в шприце обьемом 2 мл с канюлей 23 | Форма выпуска 2 мл стеклянный шприц, индивидуальная блистерная упаковка Содержание:2% гидроксипропилметилцеллюлозы. рН : 7,25±0,25 Стерильность Высокая степень очистки. Апирогенность Легко удаляется и хорошо фильтруется через дренажную систему глаза, не вызывает послеоперационную гипертензию. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза Классификация;Класс ΙIb Сертификация: CE 0653 | шт | 300 | 4500 | 1350000
94 | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната, стерильный, в шприце объемом 1,1 мл , 1.6% | Полимерное происхождение – Биоферментация. Концентрация гуалуроната натрия – 1,6%. Молекулярный вес (Дальтон) – ок. 3 млн. Вязкость при нулевом сдвиге – ср. 400 000. Осмолярность – от 300 до 350 мОсм/кг. pH - 6.8 -7.6 Срок годности – 3 года. Условие хранение- от 2гр до 25 гр. Объем шприца – 1,1 мл Размер канюли – 27 G | шт | 600 | 16000 | 9600000
95 | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната, стерильный, в шприце 1,1 мл , 3,0 % | Полимерное происхождение – Биоферментация. Концентрация гуалуроната натрия – 3.0%. Молекулярный вес (Дальтон) – ок. 0.75 млн. Вязкость при нулевом сдвиге – ср. 30 000. Осмолярность – от 300 до 350 мОсм/кг. pH - 6.8 -7.6 Срок годности – 3 года. Условие хранение- от 2гр до 25 гр. Объем шприца – 1,1 мл Размер канюли – 27 G | шт | 600 | 17000 | 10200000
96 | Офтальмологический вискоэластичный раствор натрия гиалуроната с сорбитолом в шприце | Концентрация NaHA – 20мг/мл. Концентрация сорбитола – 26% в равновесий. УФ защита – 40 мг/мл. Классификация – Вязкий когезивный. Объем шприца – 1,2 мл. Размер канюли – 27 G. Средняя молекулярная масса – 1,8 МДа ьСредняя осмолярность – 325 мОсм/кг pH -6.8-7.4 | шт | 300 | 26000 | 7800000
97 | 1,4%, офтальмологический раствор гиалуроната натрия | 1,4%,1,6 b 3% офтальмологический раствор гиалуроната натрия 1 мл предварительно заполненный шприц с канюлей Оптически чистый Когезионный OVD с высокой вязкостью ьСамая высокая молекулярная масса - длинные цепи гиалуроновой кислоты натрия При высоком потоке молекулярные цепи перестраиваются, обеспечивая быстрое и легкое удаление Расширяет переднюю камеру и уплощает переднюю капсулу для облегчения капсулорексиса и имплантации ИОЛ. Выдающаяся защита эндотелиальных клеток Также подходит для процедур с факичными ИОЛ | шт | 300 | 13500 | 4050000
98 | 3% офтальмологический раствор гиалуроната натрия | 3% офтальмологический раствор гиалуроната натрия 1 мл предварительно заполненный шприц с канюлей Оптически чистый Когезионный OVD с высокой вязкостью Самая высокая молекулярная масса - длинные цепи гиалуроновой кислоты натрия При высоком потоке молекулярные цепи перестраиваются, обеспечивая быстрое и легкое удаление Расширяет переднюю камеру и уплощает переднюю капсулу для облегчения капсулорексиса и имплантации ИОЛ. Выдающаяся защита эндотелиальных клеток Также подходит для процедур с факичными ИОЛ | шт | 300 | 17000 | 5100000
99 | Линза интраокулярная акриловая гидрофильная предустановленная в систему имплантации 100C сферическая гидрофильная линза | Монофокальная сферическая 6.0 мм. Модель 100C, интраокулярная, стерильная, гидрофильная, двояковыпуклая, акриловая, предустановленная, разработанная для хирургической имплантации в глазное яблоко человека с целью замены хрусталика глаза, с поглощением УФ-излучения. Основные размеры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона АББЕ 56 Показатель преломления 1,46 А константа: 118,6 Угол наклона гаптики-0 o Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 o Глубина передней камеры: 5,32 Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Технология Lock and Roll Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Сферический диапазон от -10D до +34D (шаг 0,5-1D). Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 o Введение линзы-плунжер для одной руки | шт | 600 | 40000 | 24000000
100 | Кольцо интракапсулярное полимерное для стабилизации капсулы хрусталика | Монолитное, прозрачное кольцо с глалдкой поверхногстью, с ровными краями. | шт | 500 | 18000 | 9000000
101 | Имплантант Антиглаукомный А2 | Дренаж монолитный, прозрачный, имеет зеленоватый оттенок, трапецевидный.Предназначен для хирургического лечения глаукомы с целью длительного сохранения сформированных путей оттока внутриглазной жидкости. «А2» - 2 отверстия, длина 6,3±0,05, ширина 3,0±0,05, размер отверстий 1-0,25 ± 0,05, 2-0,35 ±0,05, толщина 0,1±0,05, масса 0,00065 г. | шт | 100 | 15000 | 1500000
102 | Картридж С | Система имплантации интраокулярных линз 10шт в упаковке | уп | 30 | 38000 | 1140000
103 | Краситель | представляет собой витальный краситель, используемый для визуализации капсулорексиса во время хирургии катаракты, при отсутствии красного рефлекса (плотная катаракта, узкий зрачок и т.д.). Краситель вводится на переднюю поверхность капсулы хрусталика, что дает отличную визуализацию. стерильный препарат трипанового синего в изотонической буферной среде. Упаковка: 1 мл 0,06 % раствора трипанового синего в шприце или флаконе. | фл | 100 | 3500 | 350000
104 | Ирисретракторы (Иридо-капсулярный) | Ирис-ретрактор полимерный, одноразовый, стерильный, для интраоперационного расширения зрачка. Комлект из 4 шт Иридо-капсулярный Общая длина: 12 мм. Длина крючка: 3 мм. Материал: Крючки-полипропилен Фиксатор: - Силикон | набор | 40 | 15000 | 600000
105 | Шприц высокой чистоты с перфтор-н-октановым числом HPF 8-7,0мl | HPF8 (перфтор-н-октан)и ) являются наиболее контролируемыми перфторуглеродами на рынке, которые могут использоваться во время операции для устранения деформации и стабилизации отслоившейся сетчатки. Перфтор-октан (ПФОС)- используется во время операции для разгибания и стабилизации отслоившейся сетчатки,продукт обеспечивает четкую визуализацию перфторуглерода / воды, быстрое испарение и удаление любого остаточного материала, а также легкое введение и удаление продукта Ингредиенты: 100% fiuorinated perfluoro-n-oktane Формула- n-С18F18 Чистота – 95% Не цитотоксичен Молекулярный вес 438 g/mol Бактериальная эндотоксичность менее 0,5 Плотность (20°С-25°С)-1,94-1,917 кг/I Рефракционный индекс от 20°С-1,31 Точка кипения-140° Динамика вязкости (от 15°С -35°С) от 6,2 до 4,4mPas Кинематическая вязкость(от +15°С -+35°С) от 2,9 до 1,9cSt Давление насыщенного пара (при 37oC) 13 мм.рт.ст Кислотность –нет инфракрасный абсорбент -0,175 AU cm ֿᶦ температура хранения от +15°С -+35°С-36 мес GMDN код-P45283 СND код- Q02030205 Растворимость газов для кислорода (при 37oC) 45 об. % Растворимость газов для углекислого газа (при 37 o C) 134 об. % Тип устройства для введения стеклянный шприц, объем 7 мл | шт | 100 | 80000 | 8000000
106 | Шприц с перфтордекалином высокой чистоты HPF 10-7,0 мл | HPF10 (перфтордекалин) являются наиболее контролируемыми перфторуглеродами на рынке, которые могут использоваться во время операции для устранения деформации и стабилизации отслоившейся сетчатки. Перфтор-декалин (ПФОС)- используется во время операции для разгибания и стабилизации отслоившейся сетчатки,продукт обеспечивает четкую визуализацию перфторуглерода / воды, быстрое испарение и удаление любого остаточного материала, а также легкое введение и удаление продукта Ингредиенты: 100% fiuorinated prfluorodecalin Формула- С10F18 Чистота – 99% Не цитотоксичен Молекулярный вес 462g/mol Бактериальная эндотоксичность менее 0,5 Плотность (20°С-25°С)-1,94-1,917 кг/I Рефракционный индекс от 20°С-1,31 Точка кипения-140° Динамика вязкости (от 15°С -35°С) от 6,2 до 4,4mPas Кинематическая вязкость(от 15°С -35°С) от 2,9 до 1,9cSt Давление насыщенного пара (при 37oC) 13 мм.рт.ст Кислотность –нет инфракрасный абсорбент -0,175 AU cm ֿᶦ Растворимость газов для кислорода (при 37oC) 45 об. % Растворимость газов для углекислого газа (при 37 o C) 134 об. % температура хранения от +15°С -+32°С-24 мес GMDN код-35907 СND код- Q02030205 Тип устройства для введения стеклянный шприц, объем 7 мл | шт | 200 | 65000 | 13000000
107 | Силиконовое масло- 5000-5700,10 мл | Это высокоочищенное силиконовое масло, стерильное и апирогенное, предназначенное для долгосрочной замены стекловидного тела, извлеченного во время витреоретинальной хирургии и обеспечивает стабильную длительную тампонаду при лечении отслойки сетчатки. 100% силиконовое масло Вязкость (25°C)- 5415 - 5985 cSt Удельный вес (25°C)-0.967-0.975 Рефракционный индекс 1,4 Кислотный индекс-‹0,15 ml NaOH0.01N Тяжелых металлов ‹ 5ppm Фенольные соединения ‹0,20 Летучесть(10g/24h/150°C)- ‹ 0.10%w/w Не цитотоксичен температура хранения- комнатная температура-36 мес GMDN код-P45125 СND код- Q02030202 Тип устройства для введения стеклянный шприц, объем 10 мл | шт | 200 | 41000 | 8200000
108 | глазные КАПЛИ | Трехфазный полимерный гель, способный защитить роговицу во время катарактальной и витреоретинальной хирургии . Его инновационная формула позволяет реабсорбировать отек роговицы в 6 раз быстрее, чем при использовании BSS, гарантируя очень высокий комфорт пациента и лучшее время послеоперационного восстановления. Одно приложение eyeDRO заменяет несколько приложений BSS и вязкоупругих материалов во время операции. Состав: • очищенная вода • гидроксипропилметилцеллюлоза • ксантановая камедь • каррагинан • хлорид натрия • одноосновный фосфат натрия • двухосновный фосфат натрия PH-7,10-7,60 единиц рН Осмолярность-275-320 mOsm/m Динамическая вязкость-3200-8000 mPa*s Стерильный Срок хранения-36 мес В упаковке 10 штук | уп | 70 | 3600 | 252000
109 | стерильный и апирогенный раствор ДВОЙНОЙ (6 шприцев в коробке) | краситель для заднего сегмента, созданный в лабораториях , представляет собой ультраочищенный, стерильный и апирогенный раствор, состоящий из 0,18% трипанового синего и запатентованного красителя Blulife (формула: C 48 H 50 N 3 NaO 7 S) 0,03%, подходит для обратимого окрашивания внутренней ограничивающей мембраны и эпиретинальных мембран. TWIN состоит из Bluelife с чистотой более 99% и трипанового синего вместе в ультраочищенном растворе красителя с высокой биосовместимостью. Концентрация- 0,162-0,198% w/V trypan blue - 0.027-0.033 w/V bluelife PH – 7.00-7.40 Осмоляльность – 270-330 mOsm/m Плотность -1,015-1,018 g/ml Не токсичен Стерильный Температура хранения от +15°С -+35°С-36 мес В упаковке 6 штук | уп | 100 | 27000 | 2700000
110 | Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии (для заднего отрезка глаза) (6 шприцев в коробке) | Это краситель для обратимого окрашивания внутренней ограничивающей мембраны, состоящий изкрасителя (формула: C 48 H 50 N 3 NaO 7 S) с исходной чистотой более 99% в 0,03% растворе. Он состоит из Bluelife с чистотой более 99% для ультраочищенного раствора красителя с высокой биосовместимостью для обеспечения большей безопасности пациентов. Концентрация- 0.027-0.033 w/V bluelife PH – 7.00-7.40 Осмоляльность – 270-330 mOsm/m Плотность -1,015-1,018 g/ml Не токсичен Стерильный Температура хранения от +15°С -+35°С-36 мес В упаковке 6 штук | шт | 30 | 27000 | 810000
111 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , монофиломентная из полиамида 6.0 или 6.6 (Нейлон (черный)) с атравматической иглой USP 8/0 (M0,4) шпателевидная-режущая | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал черного цвета, изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 20 cm-30cm-45cm, окрашенная в (синий или черный) цвет, размер иглы 2 Х 6,20mm-6.40mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, 3/8 окружности. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CE Certificate | шт | 400 | 4000 | 1600000
112 | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная - полипропилен окрашенная (голубой цвет), условных номеров: 9-0, длиной (см): 20 с иглой атравматической, однократного применения, стерильная | Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали. Этот процесс производства запотентирован! Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Mпa. Полипропилен Синий Моно 9-0 | шт | 100 | 5500 | 550000
113 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , монофиломентная из полиамида 6.0 или 6.6 (Нейлон (черный)) с атравматической иглой USP 10/0 (M0,2) шпателевидная-режущая | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал черного цвета, изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 20 cm-30cm-45cm, окрашенная в (синий или черный) цвет, размер иглы 2 Х 6,20mm-6.40mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, 3/8 окружности. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие CE Certificate | шт | 400 | 4000 | 1600000
114 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , монофиломентная из полипропилена (синий) с атравматической иглой USP 10/0 (M0,2) шпателевидная-режущая прямая, 20 сm 2 Х 16,5-150µm | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал синего цвета, изготовленный из полипропилен. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности полипропилен легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Размер USP 10/0 (M 0,2) шпателевидная-режущая прямая, длина нити от 20 cm окрашенная в (синий) цвет, размер иглы 2 Х 16,5-150µm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, прямая игла. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие EC Certificate производителя. | шт | 40 | 6300 | 252000
115 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Тип: Полукруглые ножи (закругленный наконечник) Предназначены для тоннельных разрезов и расслаивания тканей. Офтальмологические микрохирургические ножи используются для точных разрезов в офтальмологической хирургии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Описание: Полукруглые ножи, заточка сверху, угловатые Полукруглые ножи, заточка сверху, прямые Сертификация: CE 0653 Колличество: 10 шт в кор Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек. Коробка из десяти мешочков | шт | 170 | 3000 | 510000
116 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения 20 G | Офтальмологические микрохирургические ножи используются для витроэктомии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Микровитреоретинальные ножи (копьевидный) Описание: Нож для парацентеза и микроветриретинопатии Микровитреоретинальный нож прямые и угловатые: 20 G Сертификация: CE 0653 Колличество: 10 шт в кор Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек. Коробка из десяти мешочков | шт | 2000 | 3100 | 6200000
117 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения 2,40 мм | Офтальмологические хирургические ножи используются для точных разрезов в офтальмологической хирургии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Щелевые ножи угловые-прямые, с двойным скосом, размер: 2,40 мм; Сертификация: CE 0653 Колличество: 10 шт в кор Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек. Коробка из десяти мешочков | шт | 2000 | 3400 | 6800000
118 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Офтальмологические (ударные) ножи используются для дополнительного разреза и парацентеза в офтальмологической хирургии. Точные разрезы, достигаемые этими ножами, являются предпосылками для применения в деликатных офтальмологических хирургических вмешательствах Тип: Колющий (ударный) нож Описание: 30 град, Сертификация: CE 0653 Количество: 10 шт в кор Упаковка: Отдельно упакованный в мешочек. Коробка из десяти мешочков | шт | 300 | 3000 | 900000
119 | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием Полиглактин 910 (фиолетовый) с атравматической иглой USP 8/0 (M0,4) шпателевидная-режущая 3/8 circle 45 сm 2 Х 6,00mm | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Размер USP 7/0 (M 0,5), 8/0 (M0,4) шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 45 cm окрашенная в (фиолетовый) цвет, размер иглы 2 Х 6,00mm упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой. Соединение нити с атравматической иглой. Наличие EC Certificate производителя. | шт | 400 | 5800 | 2320000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 806000905
Место поставки товара г. Астана, ул.Т. Рыскулова, 6,8 (склад аптека) ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астана
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае сокращения финансирования либо отсутствии в необходимости товара, Заказчик будет уменьшать количество товара в течение 2024 года, либо не заявлять поставку на полное количество товара по договору.