## Приложение 1
Приложение 1
№ п/п | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена в 2024 году | Сумма, тенге
1 | Рукоятка для ларингоскопа F.O.3,5В, заряжаемая, средняя, с аккумулятором Li-Ion с клинками Miller, со сменным фиброоптическим световодом №00, №0, №1, с чемоданом | Рукоять батареечная/перезаряжаемая, 3,5 В, средняя (диаметр не более 28 мм) с ксеноновым источником света (продолжительность эксплуатации более 20 часов). Патрон лампочки из металла, быстрое и легкое удаление лампы для стерилизации. В комплекте с Li-Ion аккумуляторор мощностью 3,5 В. Клинок со сменным фиброоптическим световодом прямой, №00. Размеры не более: 65 мм х 11 мм. Клинок со сменным фиброоптическим световодом прямой, №0. Размеры не более: 75х11мм. Клинок со сменным фиброоптическим световодом прямой, №1. Размеры не более: 102х11мм. Кейс пластиквый для ларингоскопа, для 3 клинков + 1 рукоятки. Для хранения клинков, размеры: 00, 0, 1. Размеры не менее Д 23 x Ш 19 x В 5 см. | комп | 15 | 320000 | 4800000
2 | Зарядное устройство для рукоятей с аккумуляторами типов NiMH и LiIon. возможность заряжать две рукоятки одновременно; индикатор состояния зарядки; с заменяемым сетевым штепселем «всё в одном»: ЕС 240В, ВБ 240В, США 110В два адаптера для рукояток (тип AA) в комплекте с настенным креплением | Зарядное устройство для рукоятей с аккумуляторами типов NiMH и LiIon. возможность заряжать две рукоятки одновременно; индикатор состояния зарядки; с заменяемым сетевым штепселем «всё в одном»: ЕС 240В, ВБ 240В, США 110В два адаптера для рукояток (тип AA) в комплекте с настенным креплением | шт | 4 | 175000 | 700000
3 | Кровопроводящая магистраль | Магистраль артериальная/венозная для Dialog | шт | 100 | 2500 | 250000
4 | Улавливатель сгустков крови для капилляров с Луер адаптером №250 | Улавливатель сгустков крови для капилляров с Луер адаптером №250 | уп | 35 | 62500 | 2187500
5 | Контур дыхательный неонатальный | Контур дыхательный, неонатальный, для соединения пациента с аппаратом ИВЛ, с активным увлажнением, диаметр шлангов 10 мм, 1,2 м с влагосборником, с камерой увлажнения, с проводом обогрева и соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6 мм, с дополнительным шлангом 0,8 м и комплектом принадлежностей | шт | 150 | 20000 | 3000000
6 | Датчик УЗИ трансвагинальный RIC5-9-D для аппарата GE Voluson E6 | Датчик УЗИ трансвагинальный RIC5-9-D для аппарата Voluson E6 | шт | 1 | 10000000 | 10000000
7 | Датчик УЗИ секторнофазированный 5S для аппарата GE Vivid 7 | Датчик УЗИ секторнофазированный 5S для аппарата GE Vivid 7. Области применения: кардиология, сосуды головы, гинекология, малые органы. Угол обзора 90 градусов. Ширина частот 2,2-5,3 МГц. | шт | 1 | 2500000 | 2500000
8 | Диклофенак | Суппозитории ректальные, 100 мг | шт | 2310 | 63.23 | 146061.3
9 | Дисоль | раствор для инфузий 200 мл | фл | 718 | 262.38 | 188388.84
10 | Дисоль | раствор для инфузий 400 мл | фл | 2000 | 312.07 | 624140
11 | Метилдопа | таблетка 250 мг | таб | 8000 | 50.77 | 406160
12 | Натрия оксибат | раствор для инъекций 200 мг/мл по 10 мл | амп | 600 | 357.86 | 214716
13 | Фамотидин | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида) | фл | 1180 | 363.85 | 429343
14 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные, суспензия по 5 мл | фл | 60 | 1017.51 | 61050.6
15 | Тобрамицин | Капли глазные, 0.3 %, 5 мл, №1 | фл | 6 | 711.59 | 4269.54
16 | квамател 20 мг | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | фл | 40 | 363.85 | 14554
17 | пилокарпин 1% - 10 мл | пилокарпина гидрохлорид 10 мг - 10 мл | фл | 30 | 334.54 | 10036.2
18 | Стакан Коплина на 10 стекол | Емкость стеклянная 77*57*29 мм на 5 стекол горизантально | штук | 5 | 5000 | 25000
19 | Стакан Коплина на 5 стекол | Емкость стеклянная 32*32*86 мм на 5 стекол горизантально | штук | 5 | 4500 | 22500
20 | Станок для бритья операционного поля с двумя лезвиями | Нестерильный, Одноразовый, Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, Защитный чехол, Удобная коробка-диспенсер | шт | 540 | 140 | 75600
21 | Станок для бритья операционного поля компактный | Нестерильный, Одноразовый,Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, Защитный чехол, Удобная коробка-диспенсер | шт | 80 | 140 | 11200
22 | Набор ТРОД (тип присоска) | Перевязочный набор ТРОД (тип присоска), в том числе: - Поливинилспиртовая (ПВС) губка – 1 шт. -размер 30х20 см, с размером пор от 700 до 2000 микрометров, с возможностью придания необходимой формы и покрытия поверхности в соответствии с раневой ложей путем обреза ножницами; побочных эффектов в виде раздражения кожи, цитотоксичности, кожной аллергической реакции нет. Пленка – 4шт. -размер 250х216мм и 250мм*216 мм, предназначена для герметичного закрытия раневого ложа и создания вакуумной среды. Двухканальный разъем – 1- предназначен для соединения дренажных трубок и прибора, также для прочих действий. Большая присоска – 2 шт. - предназначена для отсасывания воздуха из герметично закрытой раневой ложи, отвода секреции, экстравазатов и жидкостей, а также для сохранения стерильности раневого ложа под действием отрицательного давления. | шт. | 10 | 69300 | 693000
23 | Набор ТРОД (тип трубочный) | Перевязочный набор ТРОД (тип трубочный), в том числе:- Поливинилспиртовая (ПВС) губка – 1 шт. -размер 30х20 см, с размером пор от 700 до 2000 микрометров, с возможностью придания необходимой формы и покрытия поверхности в соответствии с раневой ложей путем обреза ножницами; побочных эффектов в виде раздражения кожи, цитотоксичности, кожной аллергической реакции нет. Дренажные трубки, вставляемые в ПВА губку– 2 шт. - предназначены для отсасывания воздуха из герметично закрытой раневой ложи, отвода секреции, экстравазатов и жидкостей, а также для подведения к раневой ложе лекарственных растворов и жидкостей; Пленка – 2шт. -размер 250ммх216мм и размер 250мм*216мм, предназначена для герметичного закрытия раневой ложи и создания вакуумной среды. Трехканальный разъем – 2 шт. - предназначен для соединения дренажных трубок и прибора, также для других действий: Зажим – 3 шт. - предназначен для зажима дренажной трубки и для предотвращения контактирования раневого ложа с воздухом и придания дальнейшей стерильности. | шт | 10 | 69300 | 693000
24 | Ларингоскоп клинок | Ларингоскоп клинок, для действующего ларингоскопа, Classic +, тип Miller, размер 00 с холодным светом | шт | 3 | 3000 | 9000
25 | Баллон для дилатации пищевода совместимы с проводником | Закругленный кончик баллонов , прозрачный материал, центральный визуальный маркер в баллоне, рентгеноконтрастные метки (проксимальный и дистальные концы) размерам длина 55мм, диаметр 20,0мм для рабочего канала 2,8мм. Рабочая длина 1900мм | шт. | 6 | 150000 | 900000
26 | Спрей - Катетеры | Для маркировки слизистой и прямое оршения на 90* 180 см | шт | 2 | 374000 | 748000
27 | Набор для установки катетера | Эти наборы являются идеальным вариантом для измерения сердечной деятельности послеоперационно. Катетеры измеряют давление в левом предсердии в режиме реального времени. точно отображают критическое давление преднагрузки левых отделов сердца. Катетер имеет маркировку глубины и крепится к внутренней резьбе Люэра. Есть самоклейющийся фиксирующий воротник для фиксации катетера в нужном месте. Модели катетеров 50010 и 50011 вводится через грудную стенку в правую верхнюю легочную вену с помощью двух отрывные иглы. Отслаивающиеся иглы разрешить введение катетера через грудную клетку стенку и легочную вену без использования цельный интродьюсер. | упак | 1 | 300000 | 300000
28 | Азилсартан медоксомил | Таблетки, 40 мг, №28 | таб | 300 | 149.28 | 44784
29 | Азилсартан медоксомил | Таблетки, 80 мг, №28 | таб | 360 | 231.72 | 83419.2
30 | Ампициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 0.5 | фл | 2500 | 53.03 | 132575
31 | Бензилпенициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 000 000 ЕД | фл | 100 | 51.44 | 5144
32 | Гидрохлоротиазид | Таблетки, 100 мг, №20 | таб | 100 | 65.27 | 6527
33 | Глюкоза | Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1 | фл | 50 | 454.06 | 22703
34 | Дигоксин | Таблетки, 0,25 мг, № 50 | таб | 50 | 9.08 | 454
35 | Диклофенак | Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5 | амп | 4200 | 29.9 | 125580
36 | Изосорбида динитрат | Спрей подъязычный дозированный, 1,25мг/доза, 15 мл, №1 | фл | 3 | 3153.26 | 9459.78
37 | Инфликсимаб | Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1 | фл | 20 | 169350.73 | 3387014.6
38 | Кальция хлорид | Раствор для инъекций, 10%, 5 мл, №5 | амп | 4120 | 64.43 | 265451.6
39 | Сугаммадекс | Раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, № 10 | фл | 10 | 34931.31 | 349313.1
40 | Тиопентал натрия | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №40 | фл | 140 | 747.26 | 104616.4
41 | Цианокобаламин | Раствор для инъекций, 0,05 %, 1 мл, №10 | амп | 1700 | 44.4 | 75480
42 | Эпинефрин | Раствор для инъекций, 0,18 %, 1 мл, № 10 | амп | 3200 | 89.02 | 284864
43 | Инсулин детемир | Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5 | Шприц-ручка | 12 | 3180 | 38160
44 | Альбумин | Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1 | фл | 20 | 8465.09 | 169301.8
45 | Глюкагон | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1 мг, №1 | фл | 4 | 6090.31 | 24361.24
46 | Тирофибан | Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 12,5 мг/50 мл, 50 мл, №1 | фл | 10 | 46487.43 | 464874.3
47 | Ручной манометр интубационный | Устройство для измерения и коррекции давления в манжете эндотрахеальных или трахеостомических трубок. Возможный диапазон давления 0-120 см H2O. Цветовая индикация рекомендуемого давления.Диапазон рекомендованного давления 24-32 см H2О. Изменение давления с помощью механической груши за счет силы сжатия. Наличие специальной клавиши для сброса избыточного давления. Цветовая индикация клавиши сброса для безопасности. Наличие порта для отсасывания газа из манжеты при сжимании манжеты. Наличие крюка на обратной стороне для возможности подвешивания. | шт | 1 | 380000 | 380000
48 | Азилсартан медоксомил | Таблетки, 40 мг, №28 | таб | 300 | 149.28 | 44784
49 | Азилсартан медоксомил | Таблетки, 80 мг, №28 | таб | 360 | 231.72 | 83419.2
50 | Амоксициллин и клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для инъекций 600 мг | флак | 3820 | 764.24 | 2919396.8
51 | Ампициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 0.5 г | флак | 2500 | 53.03 | 132575
52 | Бензилпенициллин | Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 000 ЕД | флак | 100 | 51.44 | 5144
53 | Гидрохлоротиазид | Таблетки, 100 мг, №20 | таб | 100 | 65.27 | 6527
54 | Глюкоза | Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, №1 | флак | 50 | 454.06 | 22703
55 | Дигоксин | Таблетки, 0.25 мг, №50 | таб | 50 | 9.08 | 454
56 | Диклофенак | Раствор для инъекций, 75мг/3мл, 3мл | амп | 4200 | 29.9 | 125580
57 | Изосорбида динитрат | Спрей подъязычный дозированный, 1,25мг/доза, 15 мл, №1 | флак | 3 | 3153.26 | 9459.78
58 | Инсулин детемир | Раствор для подкожного введения100 ЕД/мл 3 мл | шприц-ручка | 12 | 4130 | 49560
59 | Инфликсимаб | Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг, №1 | флак | 20 | 145435.97 | 2908719.4
60 | Кальция хлорид | Раствор для инъекций 10% 5 мл | амп | 4120 | 64.43 | 265451.6
61 | Сугаммадекс | Раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, № 10 | флак | 10 | 34931.31 | 349313.1
62 | Альбумин | Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1 | флак | 20 | 8465.09 | 169301.8
63 | Глюкагон | Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1 мг, №1 | флак | 4 | 6090.31 | 24361.24
64 | Эритромицин | Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг, №10 | таб | 1400 | 51.47 | 72058
65 | Перекись водорода медицинская 33% (в канистре 34 кг) | Перекись водорода в канистрах 34 кг Пероксид водорода (перекись водорода, пергидроль) - бесцветная жидкость с «металлическим» вкусом, неограниченно растворимая в воде, спирте и эфире. Пероксид водорода является хорошим растворителем. | шт | 2 | 1250 | 2500
66 | Мешок сменный для пассивного дренажа, 500 мл | Мешок накопительный 500 мл, с набором М-коннекторов для трубок СН 8 – 24, с клапаном и сливным краном, длина трубки 800 мм, стерильный | шт. | 50 | 4550 | 227500
67 | Бумага 216*30*16 фетального монитора | Бумага 216*30*16 фетального монитора ( красная сетка ) | шт | 5 | 1900 | 9500
68 | Бриллиантовая зелень раствор спиртовой 1% 20 мл | Блиллиантовая зелень раствор спиртовой 1% 20 мл | фл | 294 | 42.86 | 12600.84
69 | Дигоксин 0,25 мг/мл | Раствор для инъекций 0,25 мг/мл 1 мл | амп | 160 | 24.4 | 3904
70 | Тетрациклин | мазь глазная 1%-10 г | шт | 2500 | 477.92 | 1194800
71 | Тиамина хлорид | раствор для инъекций 5 % 1 мл | амп | 3000 | 10.98 | 32940
72 | Фенилэфрин (Мезатон) | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 2070 | 38.47 | 79632.9
73 | Фитоменодион | Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл | амп | 12000 | 132.74 | 1592880
74 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | фл | 48 | 40.61 | 1949.28
75 | Токоферол ацетат | вит Е капсулы для приема внутрь 200 мг | капс | 200 | 11.5 | 2300
76 | Диализатор капиллярный | Диализатор капиллярный, стерильный однократного применения 18FR для гемодиализа | шт | 100 | 6000 | 600000
77 | Кровопроводящая магистраль | Магистраль артериальная/венозная для Dialog | шт | 100 | 2500 | 250000
78 | Зонд желудочный 38 | стерильный, однократного применения, размер СН 38, длина 100 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 50 | 1500 | 75000
79 | Зонд желудочный 40 | стерильный, однократного применения, размер СН 40, длина 100 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 50 | 1500 | 75000
80 | Зонд желудочный 42 | стерильный, однократного применения, размер СН 42, длина 100 см,с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями | шт | 50 | 1500 | 75000
81 | Защитная фиксирующая повязка для назальных трубок и катетеров | Стерильная защитная фиксирующая повязка для назальных (назогастральных питательных), дуоденальных, желудочных катетеров Naso-Fix 8 х 8,7 см (большая) в упаковке 100 штук | уп | 5 | 8500 | 42500
82 | Массажные логопедические зонды | Массажные логопедические зонды | шт. | 1 | 28400 | 28400
83 | Зонд массажный логопедический с силиконовой бусиной "Ежик" | Зонд массажный логопедический с силиконовой бусиной "Ежик" | шт. | 1 | 3500 | 3500
84 | Зонд питательный диаметром (мм): 2,0 длиной (мм): 400 | Зонд питательный диаметром (мм): 2,0 длиной (мм): 400 (Ch¦Fr4) | шт | 100 | 700 | 70000
85 | катетер мочевой, Размер №4 стер, одноразовый | катетер мочевой, Размер №4 стер, одноразовый | шт | 50 | 330 | 16500
86 | Внутрений тубус , включая стандартный обтуратор для резекционного тубуса 24 Фр./А22041А | Внутренний тубус, 24 Фр., ротационный, без ирригационного порта, включает стандартный обтуратор. Для наружнего тубуса резектоскопа 27Фр. Керамический наконечник. Система фиксации к наружнему тубусу на пружинной защелке. Материал тубуса: высокопрочная и химически стойкая нержавеющая сталь. Возможность использования с ирригационным кольцом в качестве тонкого тубуса резектоскопа. | шт | 1 | 518737 | 518737
87 | Наружный тубус, резекционный, 27 Fr, два запорных крана, ротационный А22021А | Наружный тубус резектоскопа, 27 Фр., ротационный. Материал тубуса: высокопрочная и химически стойкая нержавеющая сталь. 2 вертикальных запорных крана. Система фиксации на защелках. | шт | 1 | 794904 | 794904
88 | ВЧ-кабели: ВЧ-кабель, биполярный 4 м. WA00013A | ВЧ-кабели. Биполярный. Для резектоскопа. Максимальное номинальное напряжение 1.000 В пиковое. Длина - 4м. Разъем с контактами, расположенными под прямым углом, для рабочего элемента. Прямой штекер, для рабочего элемента. Разъем (штекер), для электрохирургического генератора. | шт | 2 | 70807 | 141614
89 | Азопирам 1% 100 мл | Азопирам 1% 100 мл | фл | 186 | 8640 | 1607040
90 | Уксусная кислота раствор 3% 400 мл | Уксусная кислота раствор 3% 400 мл | фл | 160 | 1280 | 204800
|  | ИТОГО: |  |  |  | 49839912.44
Место поставки товара г. Астана, ул.Т. Рыскулова, 6,8 (склад аптека) ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астана
Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае сокращения финансирования либо отсутствии в необходимости товара, Заказчик будет уменьшать количество товара в течение 2024 года, либо не заявлять поставку на полное количество товара по договору.